[image: image1.emf]  
Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 



INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI

Attrezzature di laboratorio 
Questo Dipartimento sta valutando l’opportunità di acquistare la fornitura del materiale di seguito meglio dettagliato: 
Contenitore per azoto 

Caratteristiche: mod. XC 34/18, capacità 34 litri, completo di 6 canister o tecnicamente equivalente
Contenitore per azoto da banco 

Caratteristiche: mod. RD-2, esterno acciaio, capacità 2 litri o tecnicamente equivalente

Argo-Filler 3 

Caratteristiche: Pipettatore leggero e senza cavi per uso con pipette in vetro o in plastica sia graduate che volumetriche da 1 a 100 ml con un eccezionale controllo di aspirazione/dosaggio in un design compatto e ergonomico. Profilo dell’impugnatura ergonomico per un uso rilassato senza “crampi” alla mano. Otto velocità selezionabili e livello di carica della batteria con visualizzazione a display LCD. Caratteristiche quali l’impugnatura zigrinata, il design “neutro” sia per utenti destri che mancini, i pulsanti concavi e un facile controllo assicura un uso semplice e comodo nelle mani dell’utilizzatore per molte ore. L’imboccatura, completamente autoclavabile, contiene un fermapipette in silicone, un filtro a membrana idrofobica da 0,45 μm. Il kit include sia lo stativo da banco che un porta strumento da parete, l’alimentatore a rete per la ricarica delle batterie e 2 filtri di ricambio o tecnicamente equivalente
Rotore per supercentrifuga 

Caratteristiche: Sorvall HB-6, capacità 6x50 ml o tecnicamente equivalente
Cestello per supercentrifuga 

Caratteristiche: Bucket Cover assembly per Sorvall o tecnicamente equivalente

Adattatore per supercentrifuga 

Caratteristiche: Nalgene - PPCO Oak Ridge Tubes 50 ml. (conf. 6 pz.) per Sorvall o tecnicamente equivalente

Bagno a ultrasuoni

Caratteristiche:  DU-32 Bagno ad ultrasuoni digitale con capacita: 3,2L. Display luminosi digitali con indicazione della temperatura attuale e di quella impostata. Controllo separato della potenza degli ultrasuoni e del tempo. Regolazione della temperatura fino a 80°C. Timer impostabile da 1 a 99 minuti. Frequenza ultrasuoni 40 KHz. Misura della vasca (L x P x A) 240 x 135 x100 mm. Fornito completo di cestello e coperchio in acciaio inox. Detergente concentrato di pulizia universale 65 ml incluso o tecnicamente equivalente

Gruppo di continuità 

Caratteristiche:  Elsist Nemo, 650VA o tecnicamente equivalente

pHmetro da banco digitale 

Caratteristiche: pHmetro da banco digitale a microprocessore. Tastiera a prova di schizzi IP54, garanzia sulla parte elettronica di 2 anni. Campo di misura: pH 0,00...14,00 (0,01 pH); mV –2000...+2000, temperatura -10...80 °C (1mV); °C 0,0...100,0 (0,1 °C). Completo di elettrodo mod. 201T con sonda di temperatura incorporata, cavo fisso con spina BNC e connettore per sensore di temperatura, supporto porta elettrodo, tamponi colorati e istruzioni per l’uso o tecnicamente equivalente
Vortex 

Caratteristiche: mod. MIX per provette. Mixer per provette, regolazione della velocità da 0�c2.500 rpm. Funzionamento “al tocco” o in continuo. Movimento agitazione orbitale. Motore eccentrico con ingranaggi esenti da olio. Dimensioni (L x P x A): 127 x 160 x 130 mm. Peso: 3,5 Kg. Grado di protezione IP 21. Alimentazione 220V o tecnicamente equivalente

Stereomicroscopio 

Caratteristiche: 

zoom trinoculare mod. EASYLAB NSZ 405T

 Stereomicroscopio zoom secondo Greeough

 Testata trinoculare inclinata a 45° con regolazione della distanza interpupillare. Partizione dell’uscita fotografica fissa (50%foto-50%visione) 

 Fattore zoom 4.5

 Ingrandimenti da 10x a 45x (senza lenti addizionali) in continuo

 Distanza di lavoro: 97 mm.

 Coppia di oculari 10x/20 regolabili completi di paraocchio

Passo C 0.63x
Agitatore
Caratteristiche: SKO-D XL orbitale Agitatore a scuotimento orbitale con rotazione oraria e antioraria. Doppio Display LCD con indicazione della velocita di agitazione e del tempo. Massimo carico di agitazione 7,5 Kg. Dimensione del piatto: 320 x 320mm. Velocità di agitazione regolabile da 100...500 colpi/min., regolazione del tempo di agitazione da 1min. ...20 ore o continuo. Uscita RS 232 per controllo remoto. Motore ad induzione senza manutenzione. Dimensioni totali (L x P x A): 420 x 370 x 100 mm. Peso: 13,5 Kg. Grado di protezione IP 21. Alimentazione 220V o tecnicamente equivalente

Frigorifero 

Caratteristiche: Liebherr - Frigorifero combinato mod. CUP 3221 
Caratteristiche tecniche:

Classe di efficienza energetica A++; Consumo energetico 365 giorni 217 KWh; Classe climatica SN-T; Numero stelle congelatore 4 ****; Rumorosità 41 db; Volume lordo totale 290 Litri (Volume utile totale 284 Litri); Volume utile Frigo 199 Litri; Volume utile Congelatore 85 Litri; Controllo elettronico Elettromeccanico; Vano congelatore SmartFrost; Vano frigorifero Statico; Sbrinamento vano frigorifero Automatico; Illuminazione interna LED; Sbrinamento vano congelatore Manuale; Capacità di congelazione nelle 24 ore 4 Kg; Tempo di conservazione in caso di Black-Out 27 Ore; Incernieratura porte reversibile; Maniglia tubolare/apertura integrata; Dimensioni: 181,7 x 60 x 62,9 cm (A x L x P) o tecnicamente equivalente
Obiettivo
Obiettivo “n-achroplan” 10x0.25 M27
Si precisa che tale indagine di mercato ha fini meramente esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, per posta elettronica al seguente indirizzo: latzori@unica.it e in copia a: dipartimentodiscienzebiomediche@unica.it  a firma del legale rappresentante o di un procuratore munito di apposito potere di rappresentanza entro le ore 12:00 del giorno:
08.07.2016
a) La propria manifestazione di interesse, specificando oggetto della fornitura, dati identificativi della società quali: ragione sociale, telefono, mail, ecc. ed eventuali contatti dell’agente di zona, telefono, fax, mail. Tale manifestazione deve altresì contenere indicazione se la Ditta è iscritta o meno al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). In caso positivo si chiede di specificare il/i bando/i di riferimento e le relative categorie merceologiche;
b) Le schede tecniche dei dispositivi che la ditta intende eventualmente offrire, corredate dal numero di repertorio (indicare il riferimento su ogni scheda tecnica).
Si precisa che il presente avviso non vincola o impegna in alcun modo l’Istituto nei confronti degli operatori economici che vorranno inviare, nelle modalità sopra richiamate, quanto richiesto.

Le Ditte, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno, pertanto, vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in rodine all’affidamento della fornitura.

Il Dipartimento, si riserva, altresì, la possibilità di interpellare anche Ditte che non abbiano risposto all’avviso stesso.

Il Direttore del

Dipartimento di Scienze Biomediche

(Prof. Roberto Crnjar)

SEDE: Cittadella Universitaria di Monserrato - SP 8, Km 0.700 - 09042, Monserrato, Cagliari

DIREZIONE: Tel. 070.675.4073, Amministrazione: Tel. 070.675.4074-75 - Fax. 070.675.4003
WEB: dipartimenti.unica.it/scienzebiomediche/

