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Direzione Acquisti Appalti e Patrimonio 
Dirigente: Dott.ssa Michela Deiana
C28-26 – Avviso di consultazione preliminare di mercato, ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in vista dell’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un Sistema Modulare Laboratoriale BSL3 per installazione su piattaforma sopraelevata equipaggiato per esperimenti in colture cellulari con agenti patogeni virali, da installare presso il Campus Universitario di Monserrato dell’Università degli Studi di Cagliari, finanziato nell’ambito del progetto Piattaforme per un Ecosistema della Ricerca per Monitoraggio e Analisi− Acronimo del progetto: PlasMARE Azione 1.1.3b - Codice progetto MUR MI_2615 - CUP: B22F26000300005. 

QUESTIONARIO









Le informazioni richieste nel presente questionario hanno esclusiva finalità esplorativa e conoscitiva; le eventuali soluzioni prospettate non vincolano in alcun modo la Stazione appaltante e non costituiscono anticipazione delle scelte tecniche, economiche o contrattuali della futura procedura. 
Le informazioni economico-organizzative sono richieste esclusivamente per fini di analisi del mercato e non saranno utilizzate per selezione, graduazione o valutazione comparativa degli operatori.
[bookmark: _Toc221170668]DATI RELATIVI ALL’AZIENDA
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….. 
[bookmark: _Hlk182825906][bookmark: _Hlk182836540]nato/a a ………………………..…. il ………………….…………… C.F. ……………………………….. 
domiciliato/a per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualifica di:

[bookmark: _Hlk141793958](barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· Legale Rappresentante 
· Procuratore …………………….…… (indicare se generale o speciale) con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l’attribuzione dell’incarico risulti dalla visura camerale);
· Procuratore …………………….…… (indicare se generale o speciale) con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l’attribuzione dell’incarico risulti dalla visura camerale);

dell'Operatore Economico (indicare la denominazione sociale) ……………………………………………………………………
Codice fiscale/P.I.V.A. n. …………………………………………………………..	

con sede legale in ………….…………………… Prov. ……….. C.A.P. ……………….…. Via ………..……………..….. n. ……. 

con sede operativa in ……………………….. Prov. …….. C.A.P. ………... Via ……………………………….…….. n. ….…

tel. fisso ………..…. tel. mobile ………………………… e-mail ………………………………… P.E.C. ………….……………………


DICHIARA
di autorizzare la Stazione appaltante a inviare ogni eventuale comunicazione inerente all’avviso in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata all’indirizzo PEC sopra-indicato.

QUESITI
1. Quali sono i vincoli o le criticità legate all’installazione della fornitura?
	





2. È possibile fornire una stima dei consumi energetici?
	





3. Si chiede di indicare quali dotazioni di sicurezza rispetto a quelle sotto riportate sono incluse nella dotazione tecnica integrata:
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
	
	Compreso nella fornitura
	NON compreso nella fornitura ma prevista la predisposizione per installazione postuma
	NON compreso nella fornitura e NON prevista la predisposizione per installazione postuma

	Sistema di videosorveglianza
	· 
	· 
	· 

	Sistema di allarme
	· 
	· 
	· 

	sistema di controllo degli accesi con codice
	· 
	· 
	· 

	sistema di controllo degli accesi con badge
	· 
	· 
	· 

	(altro indicare) …………………………………………
	· 
	· 
	· 

	(altro indicare) …………………………………………
	· 
	· 
	· 



4. Quali sono i tempi di realizzazione dalla stipula del contratto? 
…………. mesi 

5. Indicare i tempi (in mesi) e le modalità di installazione.
	





6.  Criticità riscontrate nell’esecuzione di forniture analoghe presso pubbliche amministrazioni e/o privati (aggiungere righe se necessario)? 

	COMMITTENTE
	DURATA DEL SERVIZIO
	EVENTUALI CRITICITA’

	pubblico
	
	

	privato
	
	


7. Qual è il CCNL da voi applicato per la posa in opera, installazione, assistenza al collaudo e post-vendita (aggiungere righe se necessario)?
	Servizio
	CCNL APPLICATO
	Livello
	Costo orario
	Numero ore stimate

	posa in opera e installazione
	
	
	
	

	assistenza al collaudo
	
	
	
	

	assistenza post-vendita
	
	
	
	


8. Avete intrapreso azioni volte a garantire pari opportunità (di genere, generazionale e inclusione per disabili/svantaggiati) ai vostri dipendenti?
	


9. indicare le norme tecniche, linee guida o standard di riferimento applicati alla progettazione, realizzazione, installazione, collaudo e validazione del laboratorio BSL3 modulare, specificando altresì eventuali certificazioni disponibili per la struttura, gli impianti e i principali componenti integrati.

	







10. Quali sono le dimensioni minime e massime dei laboratori BSL 3 da voi offerti?
	
	Min
	Max

	Larghezza [m]
	
	

	Profondità [m]
	
	

	Altezza [m]
	
	

	Peso [kg]
	
	

	Spessore della base della struttura (dal piano di installazione alla superficie calpestabile interna) [m]
	
	





11. La struttura è autoportante?
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· SI
· NO

12. In quale materiale è realizzata la struttura, specificare come il peso del laboratorio viene trasmesso a terra e se sono previsti elementi di distacco dal piano di posa
	





13. La struttura è dotata di vetrate per garantire l’illuminazione anche con luce naturale?
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· NO
· SI
In caso affermativo si chiede di fornire di seguito una breve descrizione delle caratteristiche 
	
	Min
	Max

	Larghezza [m]
	
	

	Altezza [m]
	
	



14. Quali sono le caratteristiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tipologia e numero delle lampade installate) del sistema di illuminazione dei laboratori BSL 3 da voi offerti? 
	





15. Quale sistema per il trasferimento dati è incluso nella fornitura o è installabile successivamente? 
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· LAN
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è installabile successivamente.


· Wi-Fi
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è installabile successivamente.

· (altro indicare) ……………
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è installabile successivamente.

16. È dotato di un sistema di sistemi di tamponamento di disservizi nella connessione dati
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· NO
· SI
In caso affermativo indicare le specifiche tecniche:
	
	Device compreso nella fornitura
	Device NON compreso nella fornitura ma prevista la predisposizione per installazione postuma
	Device NON compreso nella fornitura e NON prevista la predisposizione per installazione postuma

	Rete 5G/SIM 
	· 
	· 
	· 

	Altro……… 
	· 
	· 
	· 

	Altro………
	· 
	· 
	· 



17. Quali parametri sono monitorabili dal sistema per il controllo dei parametri ambientali e di sicurezza incluso nella fornitura o implementabile successivamente?
barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· Ventilazione
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è implementabile successivamente.

· Temperatura
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è implementabile successivamente.

· Umidità
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è implementabile successivamente.

· Pressione
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è implementabile successivamente.


· Trattamento dell’aria in entrata e in uscita
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è implementabile successivamente.

18. Quale arredo tecnico minimo è incluso nella dotazione base (a titolo esemplificativo e non esaustivo, armadi di stoccaggio, lavandini, etc.?
	





19. È compresa la dotazione di un bancone di lavoro?
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· NO

· SI
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è installabile successivamente.

In caso affermativo si chiede di fornire di seguito una breve descrizione delle caratteristiche (a titolo esemplificativo, dimensioni, superficie, punti di alimentazione per strumentazione).
	







20. Si chiede di indicare quali device, tra quelli sotto riportati o eventuali soluzioni equivalenti proposte dall’operatore economico, sono inclusi nella dotazione tecnica integrata, sono predisponibili per installazione successiva oppure non sono previsti.
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
	
	Device compreso nella fornitura
	Device NON compreso nella fornitura ma prevista la predisposizione per installazione postuma
	Device NON compreso nella fornitura e NON prevista la predisposizione per installazione postuma

	2 cappe a flusso laminare almeno Classe II B2
	· 
	· 
	· 

	1 incubatore con linea per la CO2
	· 
	· 
	· 

	1 autoclave passante
	· 
	· 
	· 

	1 autoclave stand alone
	· 
	· 
	· 

	1 un frigorifero -20°C e 4°C
	· 
	· 
	· 

	(altro specificare) ……
	· 
	· 
	· 

	…..
	· 
	· 
	· 

	…..
	· 
	· 
	· 




21. È dotato della predisposizione per un deep freezer -85°C?
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· SI
· NO

22. È dotato della predisposizione per una ultracentrifuga a pavimento?
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· SI
· NO

23. Quali sistemi di disinfezione o decontaminazione delle superfici sono inclusi in dotazione o predisponibili per successiva installazione, anche mediante soluzioni equivalenti rispetto a quelle indicate nella tabella seguente?

	
	Device compreso nella fornitura
	Device NON compreso nella fornitura ma prevista la predisposizione per installazione postuma
	Device NON compreso nella fornitura e NON prevista la predisposizione per installazione postuma

	Lampade UV a soffitto
	· 
	· 
	· 

	produzione regolazione e controllo VHP
	· 
	· 
	· 




	(altro specificare) ………..
	· 
	· 
	· 

	………………..
	· 
	· 
	· 



24. È dotato di zona filtro e anticamera di vestizione?
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· NO

· SI
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è installabile successivamente.

In caso affermativo inserire una breve descrizione che includa almeno le dimensioni e le caratteristiche delle porte di collegamento.
	
	Min
	Max

	Larghezza [m]
	
	

	Profondità [m]
	
	

	Altezza [m]
	
	




Caratteristiche delle porte di collegamento
	














25. È dotato di passbox?
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· NO

· SI
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è installabile successivamente.
In caso affermativo inserire una breve descrizione che includa almeno le dimensioni e le caratteristiche.
	
	Min
	Max

	Larghezza [m]
	
	

	Profondità [m]
	
	

	Altezza [m]
	
	



Caratteristiche 
	








26. È dotato di dispositivi di decontaminazione di emergenza?
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· Doccia nella zona filtro
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è installabile successivamente.

· Lava-occhi interno
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è installabile successivamente.

· (altro indicare) ……………
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è installabile successivamente.


27. È dotato di un sensore per la pressione parziale di ossigeno?
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· NO

· SI
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è installabile successivamente.

28. È dotato di un sistema di gestione delle acque reflue?
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· Cisterna di raccolta
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è installabile successivamente.

· Sensore di livello
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è installabile successivamente.

· (altro indicare) ……………
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è installabile successivamente.


29. È dotato di un sistema di sistemi di tamponamento di disservizi nell'alimentazione elettrica?
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· NO

· SI

In caso affermativo indicare le specifiche tecniche:
	
	Device compreso nella fornitura
	Device NON compreso nella fornitura ma prevista la predisposizione per installazione postuma
	Device NON compreso nella fornitura e NON prevista la predisposizione per installazione postuma

	UPS 
	· 
	· 
	· 

	Gruppo di continuità 
	· 
	· 
	· 




30. Di quale garanzia è dotato il BSL3?
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· Return to factory

· Full risk

31. Quanti anni della garanzia sopra indicata sono generalmente forniti? 
………….. anni

32. Per mantenere la perfetta funzionalità del laboratorio nei prossimi decenni è previsto un piano di manutenzione specifico? 
(barrare la voce interessata con il simbolo grafico X)
· SI
· È incluso nella fornitura.
· Non è incluso ma è fornibile separatamente.

· NO

33. Qual è il range indicativo del costo della fornitura, installazione e manutenzione sopra descritta, da intendersi quale informazione non vincolante resa esclusivamente ai fini dell’analisi preliminare del mercato?

	
	Min [€]
	Max [€]

	Fornitura
	
	

	Installazione
	
	

	Manutenzione 
	
	




	
	CCNL applicato
	Costo stimato Manodopera

	Installazione
	
	

	Manutenzione
	
	




34. Quali attività di verifica funzionale e collaudo sono normalmente previste per la messa in esercizio del laboratorio BSL3 modulare? Si chiede di specificare, a titolo esemplificativo, le prove su tenuta, pressioni differenziali, ricambi d’aria, filtrazione HEPA, allarmi, interblocchi, sistemi di monitoraggio e ogni ulteriore verifica ritenuta necessaria.
	



35. L’operatore economico può indicare eventuali configurazioni modulari alternative, soluzioni equivalenti o diverse modalità realizzative idonee a conseguire le medesime finalità funzionali del laboratorio BSL3, evidenziandone vantaggi, limiti, vincoli installativi e principali differenze rispetto alla configurazione descritta.

	













36. Sono previste attività formative a favore del personale utilizzatore e/o addetto alla gestione del laboratorio? In caso affermativo, si chiede di specificare: contenuti e obiettivi della formazione; profili professionali dei destinatari; modalità di erogazione; durata complessiva nonché eventuali successive attività di affiancamento, refresh formativo o aggiornamento periodico previste dopo l’avvio operativo del laboratorio.
	



37. Spazio libero per ulteriori osservazioni
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione preliminare del mercato, l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali sopra forniti.
L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/Fornitore è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page 
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del D.P.C.M. n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. 
Data ………………………
Firma digitale
dell’operatore economico
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